## Sheet1
問題 | 問題文 | a | b | c | d | e | 正解
1 | 術中心停止について正しいのはどれか。 (1) 院内心停止より蘇生率が低い。 (2) 速やかに胸骨圧迫を開始する。 (3) 心肺蘇生中は過換気を避ける。 (4) 若年健常者は脊髄くも膜下麻酔関連心停止の危険因子である。 (5) 無脈性心室頻拍に対して初回電気ショック実施後速やかにアドレナリンを投与する。 | (1), (2), (3) | (1), (2), (5) | (1), (4), (5) | (2), (3), (4) | (3), (4), (5) | d
2 | 周術期のアナフィラキシーについて正しいのはどれか。 (1) 治療の第一選択はアドレナリンである。 (2) 血漿トリプターゼ値は診断に有用である。 (3) リスクファクターに頻回手術の既往がある。 (4) 小児の初期症状は循環虚脱であることが多い。 (5) 発症時期としては全身麻酔導入の数時間後に多い。 | (1), (2), (3) | (1), (2), (5) | (1), (4), (5) | (2), (3), (4) | (3), (4), (5) | a
3 | 空調設備について正しいのはどれか。 (1) ICU は清浄度クラス III である。 (2) 清浄度クラス V の室内圧は陽圧である。 (3) 手術手洗いコーナーは清浄度クラス IV である。 (4) 既滅菌材料を展開する部屋は清浄度クラス II である。 (5) HEPA フィルタを使用した垂直層流方式は清浄度クラス I である。 | (1), (2), (3) | (1), (2), (5) | (1), (4), (5) | (2), (3), (4) | (3), (4), (5) | c
4 | 安全管理技術について正しいのはどれか。 (1) 医療機器の購入選定は医師と看護師で行う。 (2) 故障率曲線において偶発故障期間が最も故障率が高い。 (3) 日常点検には始業時点検，使用中点検，終業時点検がある。 (4) 日常点検および定期点検を行った際には報告書を 3 年間保管する。 (5) 定期点検では点検年月日と次回点検予定を記載した定期点検済証を機器に貼付する。 | (1), (2), (3) | (1), (2), (5) | (1), (4), (5) | (2), (3), (4) | (3), (4), (5) | e
5 | 誤っているのはどれか。 | シリンジポンプでは必ず早送りをしてから使用する。 | 電動油圧式の手術台は使用前に固定されているか確認する。 | 輸液ポンプでは必ずクレンメを閉塞してから前面ドアの開錠を行う。 | シリンジポンプは輸液ポンプと同様に大量の薬液投与が可能である。 | 輸液ポンプをコントロールする方法としては滴下制御型と流量制御型の 2 種類がある。 | d
6 | 成人のアナフィラキシーショック時におけるアドレナリン投与法はどれか。 | 0.1～0.2 mg 皮下投与 | 0.1～0.2 mg 筋肉内投与 | 0.3～0.5 mg 筋肉内投与 | 0.3～0.5 mg 静脈内投与 | 0.6～1.0 mg 静脈内投与 | c
7 | 硬膜外麻酔の禁忌はどれか。 (1) 敗血症 (2) PT-INR 2 (3) 非協力的な患者 (4) アスピリンを内服中 (5) 血小板数 12.0×10^4/μL | (1), (2), (3) | (1), (2), (5) | (1), (4), (5) | (2), (3), (4) | (3), (4), (5) | a
8 | 呼気終末二酸化炭素分圧を上昇させる因子はどれか。 (1) 高体温 (2) 過換気 (3) 肺塞栓症 (4) 閉塞性肺障害 (5) 心拍出量増加 | (1), (2), (3) | (1), (2), (5) | (1), (4), (5) | (2), (3), (4) | (3), (4), (5) | c
9 | 正しいのはどれか。 (1) 低体温では PaCO2 は上昇する。 (2) 二酸化炭素は酸素より拡散能が低い。 (3) PaO2＜60 mmHg の状態は呼吸不全である。 (4) 成人の解剖学的死腔はおよそ 150 mL である。 (5) 健常者の立位における換気血流比は肺尖部で最も低い。 | (1), (2) | (1), (5) | (2), (3) | (3), (4) | (4), (5) | d
10 | 手術中に使用する色素とその目的の組み合わせについて誤っているのはどれか。 | メチレンブルー：甲状腺の染色 | インドシアニングリーン：脳血管の造影 | インジゴカルミン：尿管損傷の確認 | パテントブルー：各種癌リンパ管造影 | ピオクタニンブルー：手術部位のマーキング | a
11 | 誤っているのはどれか。 | セボフルランはソーダライムと反応して Compound A を生成する。 | デスフルランは二酸化炭素吸収剤と反応して一酸化炭素を生成する。 | セボフルランは水分を含まない二酸化炭素吸収剤と反応して発熱する。 | デスフルランは二酸化炭素吸収剤と反応して Compound A を生成する。 | 揮発性吸入麻酔薬は、乾燥した二酸化炭素吸収剤と反応して発熱、発火する可能性がある。 | d
12 | 中心静脈カテーテル挿入時の空気塞栓予防について誤っているのはどれか。 | 穿刺時は頭低位とする。 | カテーテルに接続する前にシリンジで吸引し空気を抜く。 | ルアーロックタイプの接続器具を使用する。 | カテーテル挿入中、患者には深呼吸を促す。 | 抜去後は直ちに刺入部を密閉する。 | d
13 | 正しいのはどれか。 (1) 高気圧酸素治療装置は清浄度クラス I である。 (2) 1.5 T 以上の MRI 室は強磁場エリアである。 (3) レーザー手術室では、保護メガネの着用が義務付けられている。 (4) 麻酔ガス除去装置の吸引口は、床から 1.5 m 以上の高さに設置する。 (5) 手術室の温湿度は、温度 22～26℃、湿度 40～60% に保つのが一般的である。 | (1), (2), (3) | (1), (2), (5) | (1), (4), (5) | (2), (3), (5) | (3), (4), (5) | d
14 | 輸液ポンプとシリンジポンプの取り扱いについて正しいのはどれか。 (1) シリンジポンプは、微量で高濃度の薬液投与に適している。 (2) 輸液ポンプの流量精度は、シリンジポンプよりも高い。 (3) どちらのポンプも、閉塞アラームが鳴った際は直ちにラインを確認する。 (4) ポンプのバッテリーは、停電時に備えて常にフル充電にしておく。 (5) サイフォニング現象を防ぐため、ポンプは患者の心臓より高い位置に設置する。 | (1), (2), (3) | (1), (3), (4) | (1), (4), (5) | (2), (3), (4) | (3), (4), (5) | b
15 | 酸素供給システムについて正しいのはどれか。 | 配管端末器（アウトレット）の色は、酸素が黄色、吸引が緑色である。 | 中央配管の酸素供給圧は、約 4.0 kgf/cm^2 である。 | 酸素ボンベ（小型）の充填圧は、満タンで約 50 kgf/cm^2 である。 | マニフォールド方式は、小規模施設でのみ使用される。 | 液体酸素貯槽（コールドエバポレータ）は、常に -183℃ 以下に保たれている。 | b
16 | パルスオキシメータの測定値（SpO2）を低下させる要因として正しいのはどれか。 (1) 貧血 (2) 低体温 (3) 末梢循環不全 (4) 周囲の強い光 (5) メトヘモグロビン血症 | (1), (2), (3) | (1), (2), (5) | (1), (4), (5) | (2), (3), (4) | (2), (3), (5) | e
17 | 生体情報モニターの波形にノイズが混入する原因として正しいのはどれか。 (1) 電極の乾燥 (2) 患者の体動 (3) 電気メスの使用 (4) 他の電子機器との干渉 (5) アース線の未接続 | (1), (2), (3) | (1), (3), (5) | (2), (4), (5) | (3), (4), (5) | (1), (2), (3), (4), (5) | e
18 | 正しいのはどれか。 | 気化器は、複数の麻酔薬を混ぜて使用できるように設計されている。 | 酸素フラッシュの流量は、約 10 L/min である。 | 二酸化炭素吸収剤が変色した場合は、速やかに交換する。 | 麻酔器の始業点検は、週に 1 回行えばよい。 | 笑気は、酸素供給が停止しても供給され続ける。 | c
19 | 気管挿管の確認方法として最も確実なのはどれか。 | 胸郭の上がりを確認する。 | 呼気終末二酸化炭素波形（カプノグラム）を確認する。 | 気管チューブ内の曇りを確認する。 | 肺音を聴取する。 | 胃部での気泡音がないことを確認する。 | b
20 | 手術室における電気安全について正しいのはどれか。 (1) 非接地配線方式は、1 線の地絡で停電しないための方式である。 (2) 絶縁監視装置は、漏れ電流が 5 mA を超えると警報を発する。 (3) ミクロショックは、心臓に直接数 mA の電流が流れることで起こる。 (4) 等電位接地は、室内のすべての金属部分を一点で接地する。 (5) 商用電源のコンセントの色は、一般が白、非常用が赤である。 | (1), (2), (4) | (1), (3), (5) | (2), (3), (4) | (2), (4), (5) | (3), (4), (5) | a
21 | （画像参照）この心電図波形で見られる不整脈はどれか。 | 心室頻拍 | 心房細動 | 完全房室ブロック | WPW 症候群 | 心室細動 | b
22 | （画像参照）図の麻酔回路において、呼気を再呼吸させないために必要な新鮮ガス流量について正しいのはどれか。 | 分時換気量の 1/2 以上 | 分時換気量と同等 | 分時換気量の 2 倍以上 | 分時換気量に関わらず一定 | 回路の形状には依存しない | c
23 | 脊髄くも膜下麻酔の合併症について正しいのはどれか。 (1) 低血圧 (2) 徐脈 (3) 頭痛 (4) 尿閉 (5) 感染 | (1), (2), (3) | (1), (3), (5) | (2), (4), (5) | (3), (4), (5) | (1), (2), (3), (4), (5) | e
24 | 悪性高熱症の症状として正しいのはどれか。 (1) 急激な体温上昇 (2) 呼気終末二酸化炭素分圧の上昇 (3) 頻脈 (4) 筋強直 (5) 高カリウム血症 | (1), (2), (3) | (1), (3), (5) | (2), (4), (5) | (3), (4), (5) | (1), (2), (3), (4), (5) | e
25 | 局所麻酔薬中毒の治療に用いられるのはどれか。 | ジアゼパム | アドレナリン | 脂肪乳剤 | 重炭酸ナトリウム | フルマゼニル | c
26 | （画像参照）このレントゲン写真において、気管チューブの先端位置として適切なのはどれか。 | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | c
27 | （画像参照）このカプノグラム波形から推測される状態はどれか。 | 食道挿管 | 再呼吸 | 筋弛緩薬の作用減弱 | 気道閉塞 | 正常波形 | c
28 | 正しいのはどれか。 | 小児は成人よりも機能的残気量が多い。 | 高齢者は成人よりも肺のコンプライアンスが低い。 | 妊婦は非妊婦よりも酸素消費量が少ない。 | 肥満患者は正常体重者よりも肺活量が多い。 | 新生児は成人よりも酸素消費量が多い。 | e
29 | 周術期感染予防について正しいのはどれか。 (1) 術前の除毛は、手術直前に電気バリカンで行う。 (2) 手洗いは、スクラブ法よりもラビング法の方が推奨される。 (3) 手術室の扉の開閉は、最小限に留める。 (4) 術中の低体温は、感染リスクを高める。 (5) 抗菌薬の追加投与は、手術時間が 4 時間を超える場合に行う。 | (1), (2), (3) | (1), (3), (5) | (2), (4), (5) | (3), (4), (5) | (1), (2), (3), (4), (5) | e
30 | 中心静脈圧（CVP）を上昇させる要因として正しいのはどれか。 (1) 右心不全 (2) 心タンポナーデ (3) PEEP の負荷 (4) 循環血液量の増加 (5) 陽圧換気 | (1), (2), (3) | (1), (3), (5) | (2), (4), (5) | (3), (4), (5) | (1), (2), (3), (4), (5) | e
31 | 正しいのはどれか。 | プロポフォールは、卵アレルギーの患者には禁忌である。 | レミフェンタニルは、肝機能障害患者では代謝が遅延する。 | スガマデクスは、ロクロニウムと 1：1 で結合する。 | フェンタニルは、モルヒネよりも作用時間が長い。 | 吸入麻酔薬は、腎臓で主に代謝される。 | c
32 | （画像参照）この心電図モニターにおいて、T 波が R 波としてカウントされてしまう現象を何と呼ぶか。 | アーチファクト | ベースライン動揺 | 二重カウント | オーバーセンシング | アンダーセンシング | c
33 | 術前の中止が必要な薬剤とその期間の組み合わせで正しいのはどれか。 | アスピリン：1 日 | ワルファリン：14 日 | クロピドグレル：7 日 | ダビガトラン：14 日 | リバーロキサバン：7 日 | c
34 | （画像参照）図の脊椎モデルにおいて、腰椎穿刺を行う部位として最も一般的なのはどれか。 | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | d
35 | 正しいのはどれか。 | 気管チューブのカフ圧は、一般に 40 cmH2O 以上に保つ。 | LMA（ラリンジアルマスク）は、誤嚥のリスクが高い患者にも使用できる。 | 経鼻挿管は、経口挿管よりも死腔が小さい。 | ビデオ喉頭鏡は、困難気道症例において有用である。 | ガムエラスティックブジーは、挿管困難時には使用しない。 | d
36 | （画像参照）この波形は、観血的動脈圧測定の波形である。dicrotic notch（切痕）は何を示しているか。 | 大動脈弁の開放 | 大動脈弁の閉鎖 | 僧帽弁の開放 | 僧帽弁の閉鎖 | 三尖弁の閉鎖 | b
37 | 正しいのはどれか。 (1) 血液ガス分析において、pH が低下することをアシドーシスと呼ぶ。 (2) 代謝性アシドーシスでは、BE（ベースアクセス）がマイナスになる。 (3) 呼吸性アシドーシスでは、PaCO2 が上昇する。 (4) 代謝性アルカローシスは、嘔吐などで起こる。 (5) 呼吸性アルカローシスは、過換気などで起こる。 | (1), (2), (3) | (1), (3), (5) | (2), (4), (5) | (3), (4), (5) | (1), (2), (3), (4), (5) | e
38 | 低血圧の原因として正しいのはどれか。 (1) 出血 (2) 麻酔薬による血管拡張 (3) 心抑制 (4) アナフィラキシー (5) 緊張性気胸 | (1), (2), (3) | (1), (3), (5) | (2), (4), (5) | (3), (4), (5) | (1), (2), (3), (4), (5) | e
39 | 正しいのはどれか。 | 輸血の交差試験における主試験は、受血者の血清と供血者の血球を反応させる。 | ABO 血液型判定の裏試験は、被検者の血球と既知の血清を反応させる。 | 不規則抗体検査は、輸血の副作用を完全に防ぐことができる。 | 緊急輸血では、交差試験を省略して O 型赤血球を投与することがある。 | 自己血輸血は、ウイルス感染のリスクがあるため行われない。 | a
40 | 手術室の環境整備について正しいのはどれか。 (1) ゾーニングは、清潔区域と不潔区域を明確に分ける。 (2) 空調は、室外からの空気の流入を防ぐため陽圧にする。 (3) 床の清掃は、一日の手術終了後に行えばよい。 (4) 手術機材の滅菌には、オートクレーブが広く用いられる。 (5) 医療廃棄物は、種類に応じて適切に分別して廃棄する。 | (1), (2), (4) | (1), (3), (5) | (2), (3), (4) | (2), (4), (5) | (1), (2), (4), (5) | e
41 | （画像参照）この器具の名称はどれか。 | マギール鉗子 | 喉頭鏡 | マンドリン | スタイレット | ブジー | a
42 | （画像参照）このモニター波形で、一番上の波形が示す指標はどれか。 | 心電図 | 動脈圧波形 | 脈波 | カプノグラム | 呼吸波形 | a
43 | 術中モニタリングについて正しいのはどれか。 | ビスペクトラル指数（BIS）は、筋弛緩の程度を評価する。 | 心拍出量は、動脈ラインの波形解析からも推定できる。 | 直腸温は、末梢温を反映する。 | 尿量は、1.0 mL/kg/hr 以下であれば直ちに処置が必要である。 | 中心静脈圧は、左心系の前負荷を直接示す。 | b
44 | 正しいのはどれか。 | 帝王切開の麻酔では、仰臥位低血圧症候群を防ぐため左側臥位傾向にする。 | 高齢者の麻酔では、薬物の代謝が速いため投与量を増やす。 | 肥満患者の挿管では、ramp position が推奨される。 | 小児の輸液管理では、成人と同じ組成の輸液製剤を用いる。 | 妊婦の生理的変化として、一回換気量の減少がある。 | c
45 | （画像参照）この麻酔器の画面において、設定されている換気モードはどれか。 | VCV | PCV | SIMV | PSV | CPAP | b
46 | 術後の合併症について正しいのはどれか。 (1) 術後悪心嘔吐（PONV） (2) 喉頭浮腫 (3) 深部静脈血栓症 (4) 術後せん妄 (5) 尿閉 | (1), (2), (3) | (1), (3), (5) | (2), (4), (5) | (3), (4), (5) | (1), (2), (3), (4), (5) | e
47 | 正しいのはどれか。 | 局所麻酔薬にアドレナリンを添加すると、作用時間は短くなる。 | リドカインは、不整脈の治療にも用いられる。 | ロピバカインは、ブピバカインよりも毒性が高い。 | プロカインは、エステル型の局所麻酔薬である。 | 表面麻酔には、テトラカインが用いられる。 | b
48 | （画像参照）この波形が平坦になった際、まず確認すべきことはどれか。 | 患者の脈拍 | カプノメータの故障 | 回路の外れ | 酸素供給の停止 | 二酸化炭素吸収剤の変色 | c
49 | （画像参照）この心電図波形で、P 波が見られないのはどれか。 | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | b
50 | 術後鎮痛について正しいのはどれか。 | 硬膜外鎮痛は、術後の呼吸合併症を減らす効果がある。 | IV-PCA（静脈内自己調節鎮痛）では、麻薬は使用できない。 | NSAIDs は、術後鎮痛の第一選択薬である。 | アセトアミノフェンは、術後には効果がない。 | 術後鎮痛は、患者が痛みを訴えてから開始するのが原則である。 | a
51 | 正しいのはどれか。 | 新鮮ガス流量を増やすと、吸入麻酔の導入は遅くなる。 | 血液ガス分配係数が小さい吸入麻酔薬は、導入が速い。 | MAC は、吸入麻酔薬の代謝速度を示す指標である。 | 笑気は、単独で全身麻酔を維持するのに十分な強さがある。 | セボフルランは、デスフルランよりも気道刺激性が強い。 | b
52 | 医療用ガスボンベの取り扱いについて正しいのはどれか。 | ボンベは直射日光を避けて保管する。 | 使用後はバルブを全開にしておく。 | 酸素ボンベに油を塗ってはいけない。 | ボンベを倒したまま使用してはいけない。 | 空のボンベは満タンのボンベと一緒に保管する。 | c
53 | （画像参照）この波形において、最高血圧を示す部位はどれか。 | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | a
54 | 術中の輸液管理について正しいのはどれか。 | サードスペースへの水分移動は、術後には起こらない。 | 出血量が多い場合は、等張電解質液のみで管理する。 | 維持液は、一日の必要水分量を補給するためのものである。 | 膠質液は、晶質液よりも血管内に留まる時間が短い。 | 低血圧時は、まず輸液負荷を検討する。 | e
55 | 正しいのはどれか。 | プロタミンは、ヘパリンの作用を拮抗する。 | ビタミン K は、ワルファリンの作用を拮抗する。 | フルマゼニルは、ベンゾジアゼピンの作用を拮抗する。 | ナロキソンは、オピオイドの作用を拮抗する。 | ネオスチグミンは、非脱分極性筋弛緩薬の作用を拮抗する。 | e
56 | （画像参照）この装置の名称はどれか。 | 人工呼吸器 | 麻酔器 | 除細動器 | 自己血回収装置 | 血液加温器 | c
57 | 正しいのはどれか。 | 心肺蘇生時の胸骨圧迫の深さは、約 10 cm である。 | 除細動の際、周囲の人が患者に触れていないことを確認する。 | アドレナリンは、心肺蘇生において 10 mg ずつ投与する。 | 心肺蘇生中は、常に 100% 酸素を投与する。 | 蘇生後の体温管理療法は、現在推奨されていない。 | b
58 | 術前訪問の目的として正しいのはどれか。 (1) 合併症の把握 (2) 麻酔方法の説明と同意 (3) 患者の不安の軽減 (4) 挿管困難の予測 (5) 禁食時間の指示 | (1), (2), (3) | (1), (3), (5) | (2), (4), (5) | (3), (4), (5) | (1), (2), (3), (4), (5) | e
59 | （画像参照）このカプノグラム波形で、呼気中の二酸化炭素濃度が最も高い地点はどれか。 | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | c
60 | 麻酔管理におけるインシデントについて正しいのはどれか。 | インシデントレポートは、個人の責任を追及するために書く。 | ハインリッヒの法則によれば、1 件の重大事故の背後には 29 件の軽微な事故がある。 | ヒューマンエラーは、個人の注意力が足りないために起こる。 | ダブルチェックは、ミスを防ぐための有効な手段ではない。 | 事故が起きた際は、隠さずに直ちに報告することが重要である。 | e